## Pokriv
№ | Наименование на видовете СМР | М-ка | Коли чество | Ед. цена | Цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПЛОСЪК ПОКРИВ - РЕКТОРАТ 1
ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж мълниезащата | м² | 520
2 | Демонтаж филц | м² | 520
3 | Демонтаж геотекстил | м² | 520
4 | Демонтаж XPS 10см | бр | 520
5 | Демонтаж ламаринена обшивка по борд | м | 180
6 | Демонтаж хидроизолация | м² | 560
7 | Демонтаж армирана циментова замазка | м² | 520
8 | Демонтаж EPS 5см | м² | 520
9 | Демонтаж армирана циментова замазка | м² | 520
10 | Демонтаж перлитобетонови плочи | м² | 520
11 | Демонтаж воронки | бр | 7
12 | Демонтаж метални отдушници - ф60 | бр | 23
13 | Разширяване на отвори в ст.б. плоча при отдушници | бр | 23
14 | Разкъртване вароциментова мазилка | м² | 20
15 | Демонтаж метални канализационни тръби ф60 | м | 40
ЧАСТ АС
16 | Доставка и монтаж на изравнителна цим. зам. | м² | 520
17 | Доставка и монтаж на PVC отдушници ф110 | бр | 23
18 | Оформяне на отвори в ст.б. плоча при отдушници | бр | 23
19 | Доставка и монтаж на тухлена зидария до Н=60см при отдушници | м² | 30
20 | Доставка и монтаж на вароциментов разтвор по зидария | м² | 30
21 | Доставка и монтаж на шапки за отдушници | бр | 23
22 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина при отдушници | м² | 30
23 | Доставка и монтаж на пароизолазция | м | 560
24 | Монтаж на XPS 10см | м | 520
25 | Доставка и монтаж на XPS 4см /за намаляване дебелина на арм. цим. зам. - реди се стъпаловидно през 2м./ | м² | 520
26 | Доставка и монтаж на холкери от XPS /при XPS 4см/ | м | 160
27 | Доставка и монтаж на хидроизолационно фолио | м² | 560
28 | Доставка и монтаж на арм. цим. зам. /средна дебелина 6см./ | м² | 520
29 | Оформяне на холхери с цим. зам. | м | 160
30 | Доставка и монтаж на воронка с долно оттичане DN75, комплект с листоуловител | бр | 7
31 | Доставка и монтаж на битумен грунд | м² | 520
32 | Доставка и монтаж на хидроизолация без посипка | м² | 560
33 | Доставка и монтаж на хидроизолация с посипка | м² | 560
34 | Монтаж на ламаринена обшивка по борд | м | 180
35 | Монтаж геотекстил | м² | 520
36 | Монтаж филц | м² | 520
37 | Монтаж мълниезащита | м² | 520
38 | Доставка и монтаж канализационна тръба PVC ф110 | м | 20
39 | Доставка и монтаж на вароциментов разтвор по стеи и таван | м² | 25
ДРУГИ
40 | Изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци | м³ | 260
ОБЩО
ДДС
ОБЩО С ДДС

## Stolova
№ | Наименование на видовете СМР | М-ка | К-во | Ед. Цена | Цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТУДЕНТСКИ СТОЛ
ЧАСТ АС
ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж метална дограма | м² | 31
2 | Демонтаж дървена дограма | м² | 117
3 | Демонтаж метални решети при дограма | бр | 24
4 | Демонтаж метален кухненски плот | м | 19
5 | Демонтаж мозаечен перваз | м | 56
6 | Деонтаж перваз от поцинкована ламарина | м | 50
7 | Стъргане боя от стени и тавани | м² | 350
8 | Демонтаж фаянс по стени | м² | 110
9 | Демонтаж компрометирана мазилка | м² | 50
10 | Демонтаж преграден алуминиев параван | бр | 1
11 | Разкъртване компрометирана мозайка по под | м² | 40
12 | Демонтаж дървена ламперия | м² | 37,5
ТАВАН
13 | Противоплесенна обработка по таван | м² | 230
14 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | м² | 90
15 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон на конструкция | м² | 225
16 | Доствака и монтаж на алуминиеви ръбохранители за шпакловка | м | 90
17 | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по таван | м² | 365
18 | Доставка и полагане на латекс - бял | м² | 210
19 | Доставка и полагане на латекс - цветен | м² | 155
ДОГРАМА
20 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с прекъснат термо мост и антипаник обков 575/325см | бр | 1
21 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с прекъснат термо мост и антипаник брава 275/325см | бр | 1
22 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с непрекъснат термо мост и летящи врати 275/325см | бр | 1
23 | Доставка и монтаж на PVC прозорец 150/210см - без отваряема част | бр | 5
24 | Доставка и монтаж на PVC прозорец 150/210см - с отваряема част | бр | 4
25 | Доставка и монтаж на PVC прозорец 150/150см - с отваряема част | бр | 3
26 | Доставка и монтаж на PVC прозорец 270/240см - с отваряема част | бр | 11
27 | Доставка и монтаж на алуминиев шубер 140/125см | бр | 1
28 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 110/210см | бр | 1
29 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/210см | бр | 2
30 | Доставка и монтаж на алуминиев перваз на ширина до 25см - бял | м | 50,5
31 | Доставка и монтаж на перваз от полимермрамор на ширина до 15см | м | 50,5
32 | Обръщане страници при дограма - външно | м | 155
33 | Обръщане страници при дограма с гипсокартон - вътрешно | м | 123
34 | Обръщане страници при дограма с вароциментов разтвор - вътрешно | м | 32
35 | Остъргване и обработване с ръждопробразувател по метални решетки при дорама | бр | 24
36 | Монтаж метални решетки при дограма | бр | 24
37 | Монтаж преграден алуминиев параван | бр | 1
СТЕНИ
38 | Противоплесенна обработка по стени | м² | 250
39 | Доставка и изграждане на газобетонов зид | м² | 2,5
40 | Доставка и полагане на грунд по стени | м² | 450
41 | Доставка и полагане на армирана циментова шпакловка по стени | м² | 150
42 | Доставка и монтаж на каширана каменна вата 5см по стени | м² | 130
43 | Доставка и монтаж на предстенна обшивка от два слоя гипсокартон на конструкция | м² | 190
44 | Доставка и монтаж на преградна стена с двуслойна обшивка от гипсокартон на конструкция | м² | 12
45 | Доставака и монтаж на алуминиеви ръбохранители за шпакловка | м | 245
46 | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени | м² | 390
47 | Доставка и монтаж на алуминиев профил - между гипсова шпакловка и полиуретаново покритие в мокри помещения | м | 45
48 | Доставка и полагане на латекс - бял | м² | 250
49 | Доставка и полагане на латекс - цветен /по шаблон/ | м² | 75
50 | Доставка и полагане на епоксиден грунд по стени | м² | 113
51 | Доставка и полагане на финишно полиуретаново UV-устойчиво, оцветено, матово покритие - RAL 5024 | м² | 15
52 | Доставка и полагане на финишно полиуретаново UV-устойчиво, оцветено, матово покритие - RAL 7035 | м² | 98
ПОД
53 | Доставка и монтаж на армирана бетонова настилка - възтановяване мозайка | м² | 40
54 | Подготовка на основата - мозайка преди полагане на подовото покритие - шлайфане и обезпрашаване | м² | 310
55 | Обработка на пукнатини в мозайката - прорязване и запълване с композитен материал от епоксидна смола и кварцов пясък | м² | 310
56 | Доставка и полагане на епоксиден грунд | м² | 310
57 | Доставка и полагане на посипка от кварцов пясък 0,3/0,8мм | м² | 310
58 | Доставка и полагане на изравнително полиуретаново покритие, примесено с кварцов пясък | м² | 310
59 | Доставка и полагане на основно полиуретаново покритие, примесен с кварцов пясък | м² | 310
60 | Доставка и полагане на финишно полиуретаново UV-устойчиво, оцветено, матово покритие - RAL 5024 | м² | 230
61 | Доставка и полагане на финишно полиуретаново UV-устойчиво, оцветено, матово покритие - RAL 7035 | м² | 80
62 | Направа на холкери с композитен материал от епоксидна смолa и кварцов пясък с височина 50мм | м | 145
63 | Доставка и монтаж на преходна лайсна | м | 5
ЧАСТ ОВК
64 | Демонтаж на тръбна мрежа | м | 65
65 | Демонтаж чугунен радиатор | бр | 13
66 | Доставка на вентилаторен конвектор за открит крайстенен монтаж с долно засмукване, двутръбна система, триредов топлообменник. Мощности при средна скорост на вентилатора: Oтоплителна мoщност Qот=4.13 kW Tвода= 50/40°С, Твъздух=20oC комплект с тръбна арматура | бр. | 4
67 | Преработка вертикален щранг за подвръзване на вентилаторен конвектор | бр. | 4
68 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 3" включително укрепваща конструкция и фасонни елементи | м | 72
69 | Доставка и монтаж на тръба стоманена 1 1/4" включително укрепваща конструкция и фасонни елементи | м | 6
70 | Доставка и монтаж кран сферичен с изпускател 1 1/4" | бр. | 6
71 | Доставка и монтаж холендър 1 1/4" | бр. | 6
72 | Доставка и монтаж топлоизолация от микропореста гума с Ø89 δ=19мм | м | 72
73 | Доставка и монтаж топлоизолация от микропореста гума с Ø42 δ=19мм | м | 6
74 | Доставка и монтаж на алуминиеви радиаторни глидери Н=500 | бр | 50
75 | Доставка и монтаж на комплект радиаторна арматура | бр | 4
76 | Провеждане на хидравлична проба | бр | 1
ЧАСТ ВиК
77 | Демонтаж кухненска мивка | бр | 4
78 | Демонтаж смесител за мивка | бр | 4
79 | Разкъртване мозайка при подов сифон | м² | 2
80 | Демонтаж подов сифон | бр | 4
81 | Демонтаж водопровод | м | 40
82 | Демонтаж канал. тръба ф50 | м | 15
83 | Доставка и монтаж канал. тръба PVC ф50 | м | 15
84 | Доставка и монтаж подов сифон | бр | 4
85 | Възтановяване настилка при подов сифон | м² | 2
86 | Доставка и монтаж ППР ф25 | м | 40
87 | Доставка и монтаж фасонни части, преходи, колена и др. | бр | 50
88 | Доставка и монтаж на смесител за мивка | бр | 4
89 | Монтаж на кухненска мивка | бр | 4
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
90 | ОБОРУДВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛ. ТАБЛО | бр | 1
91 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНА СКАРА 50/60 ММ С КАПАК / ВКЛ. АКСЕСОАРИТЕ ЗА МОНТАЖ И ОТКЛОНЕНИЯ/ | м | 15
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
92 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛЛ 2х36W ЗА ВГРАЖДАНЕ, IP44 | бр | 12
93 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х26W, ЗА ВГРАЖДАНЕ IP21-ПО ИЗБОР | бр | 35
94 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1Х18W /К-Т ПО 3БРОЯ/, ЗА ВГРАЖДАНЕ IP21 ПО ИЗБОР | бр | 9
95 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО 8W И АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ - ПОСОКА | бр | 4
96 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО 8W И АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ - ИЗХОД | бр | 3
97 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ - СЕРИЕН | бр | 3
98 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧ - ДЕВИАТОРЕН СКРИТ | бр | 4
99 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ПРОВОДНИК ДО 1,5ММ2 | бр | 140
100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ | бр | 7
101 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5 мм2 | м | 280
102 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 4Х1,5 мм3 | м | 80
103 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф19 | м | 360
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
104 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН КОНТАКТ | бр | 14
105 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН КОНТАКТ ВЛАГОЗАЩИТЕН | бр | 6
106 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗИОНЕН КОНТАКТ | бр | 2
107 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНА КОНЗОЛА | бр | 20
108 | ПОДВЪРЗВАНЕ ЕЛ. ТАБЛО ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНСУМАТОР | бр | 9
109 | ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНС ДО ВСЕКИ КОНТАКТ | бр | 20
110 | ПОДВЪРЗВАНЕ ВЕНТИАТОР | бр | 1
111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КНОПКА ДКУ | бр | 1
112 | ПУСКАНЕ И НАЛАДКА НА МОНТИРАНИ ЕЛ. ТАБЛА | бр | 1
113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ ЗА ТЕРМОСТАТ ЗА КОНВЕКТОР /ОВК/ | бр | 4
114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРЪЗКА С ЕЛ. ТАБЛО РЕКУПЕРАТОР /ОВК/ | бр | 1
115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ "ТВЪРДА ВРЪЗКА" /КЛИМАТИЦИ/ | бр | 2
116 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х1,5мм2 | м | 20
117 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5мм2 | м | 380
118 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х4,0мм2 | м | 120
119 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3Х6мм2 | м | 90
120 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х1,5мм2 | м | 20
121 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х4,0мм2 | м | 60
122 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х10мм2 | м | 18
123 | ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х16мм2 | м | 72
124 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОВОДНИК LYCY9х0,5мм ЗА ТЕРМОСТАТ КОНВЕКТОР | м | 120
125 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК RG6/U | м | 40
126 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ "ТV" | бр | 1
127 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф16 | бр | 20
128 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф19 | м | 520
129 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф23 | м | 168
130 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф36 | м | 72
131 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ | бр | 15
132 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА ШИНА 30Х3ММ ПО ПОД И СТЕНИ В СГРАДАТА | м | 16
133 | НАПРАВА ВРЪЗКИ С ПВА 10/16 КВ.ММ. КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТАБЛА / ДЪЛЖИНА ДО 10М - 5 БР./, ОСТАНАЛИТЕ ДО 2М | бр | 9
134 | ИЗМЕРВАНЕ НА ПРЕХОДНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛ | бр | 1
135 | ПРОТОКОЛ ОТ ИЗМЕРВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр | 1
ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
136 | Доставка и монтаж на кабелканал | м | 270
137 | Пробиване на отвор в ст.б. стена | бр | 40
138 | Доставка и монтаж на Кабел J-Y(L)Y 2 x 0,50 | м | 300
139 | Доставка и монтаж на Кабел ШВПЛ 3x1,50 | м | 10
140 | Доставка и монтаж на Кабелен канал 20х15 | м | 140
141 | Доставка и монтаж на Крепежни елементи | к- т | 50
142 | Доставка и монтаж на Централа FS 5100 и модул 5101 | бр | 1
143 | Доставка и монтаж на Акумулатор 7Ah / 12 V | бр | 2
144 | Доставка и монтаж на Оптично -димен пожароизвестител FD8030 | бр | 19
145 | Доставка и монтаж на Топлинен пожароизвестител FD8020 | бр | 3
146 | Доставка и монтаж на Ръчен пожароизвестител FD3050 | бр | 3
147 | Доставка и монтаж на Основа 8000 | бр | 22
148 | Доставка и монтаж на Сигнализатор звуково-светлинен SV 2002 | бр | 2
149 | Доставка и монтаж на Сигнализатор звуково-светлинен SB112F | бр | 1
150 | Доставка и монтаж на Изнесен сигнализатор RI 31 | бр | 12
151 | Доставка и монтаж на GSM комуникатор | бр | 1
ОБЩО
ДДС
ОБЩО С ДДС