## obrazec 2a
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИИ КОРПУС Б КОТА +0,00
Към спецификацията са приложени чертежи за разположението на отделните модули в лабораториите Общо изискване на Възложителя: 1. Всички шкафове, описани в спецификацията е задължително да са изработени от поцинкована ламарина с електростатично нанесено прахово покритие. 2. Всички стойки, стелажи да са от метал с електростатично нанесено прахово покритие. 3. Всички киселинно устойчиви плотове и мивки към тях да са от индустриална (техническа) керамика с борд против разливане. 4. Всички плотове с меламиново покритие да са с дебелина и постфоминг от работната страна. 5. Всички плотове от неръждаема стомана 304 да са с борд против разливане. 6. В средата на всички ценрални маси да има енергийни колони с мин - 2 контакта 220V/16А, два реда етажерки и локално осветление. 7. Изпълнителят е длъжен да заснеме точните размери на помещенията
Лаб. 19 | Учебна лаборатория БОТАНИКА
Пози- |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
ция | Артикул | подробно описание
№ |  | /размери/
1 | Преподаветелско бюро | Размери 150х75х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Шкаф материали | Размери 80х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 3
3 | Шкаф материали | Размери 120х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
4 | Лабораторна маса на студента | Размери 120х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 12
5 | Помощен шкаф към лабораторна маса на студента | Размери 40х60х75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие ; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 8
6 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 13
Лаб. 20 | Учебна лаборатория ФАРМАКОГНОЗИЯ - ФИТОХИМИЧНА
Пози- |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
ция | Артикул | подробно описание
№ |  | /размери/
1 | Преподаветелско бюро | Размери 150х75х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Шкаф материали | Размери 80х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 3
3 | Шкаф материали | Размери 120х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
4 | Лабораторна маса на студента | Размери 120х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 12
5 | Помощен шкаф към лабораторна маса на студента | Размери 40х60х75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие ; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 8
6 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 13
Лаб. 21 | Учебна лаборатория ФАРМАКОГНОЗИЯ - МИКРОСКОПИЧНА
Пози- |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
ция | Артикул | подробно описание
№ |  | /размери/
1 | Преподаветелско бюро | Размери 150х75х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Шкаф материали | Размери 80х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати отдолу със заключване и 1 рафт, 2 стъклени врати отгоре със заключване с 2 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 3
3 | Шкаф материали | Размери 120х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
4 | Лабораторна маса на студента | Размери 120х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 12
5 | Помощен шкаф към лабораторна маса на студента | Размери 40х60х75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие ; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 8
6 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 13
Лаб. 23 | Общо помещение за получаване на чиста вода и миална
Пози- |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
ция | Артикул | подробно описание
№ |  | /размери/
1 | Лабораторно мивка | Размери: 150х60х90- 2 бр. шкаф метален на цокъл с 1/2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител Т/С вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 2
2 | Лабораторно мивка | Размери: 90х60х90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител Т/С вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
3 | Стойка за дестилатор | Размери 60х60х90 - метална стойка; плот неръждаема стомана INOX 304; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
4 | Ъглово работно място | Размери: 290х170х60х90- 4бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
5 | Шкаф материали | Размери 120х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
6 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 2
Лаб. 23' | Складово помещение учебни помагала
Пози- |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
ция | Артикул | подробно описание
№ |  | /размери/
1 | Бюро | Размери 120х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Стелаж | Размери 120х40х240 - метална конструкция, 5 метални рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 6
3 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 1
Лаб. 24 | Лаборантска стая
Пози- |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
ция | Артикул | подробно описание
№ |  | /размери/
1 | Лабораторна маса | Размери 120х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Помощен шкаф към лабораторна маса | Размери 40х60х75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие ; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
3 | Лабораторно мивка | Размери: 120х60х90- 1 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, плот неръждаема стомана INOX 304 с борд против разливане; 1бр. мивка 40/40 от неръждаема стомана; смесител Т/С вода, цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
4 | Работно място | Размери: 480х60х90- 3 бр. шкаф метален на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
5 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 1
Лаб. 25 | Научна лаборатория ФАРМАКОГНОЗИЯ
Позиция |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
№ | Артикул | подробно описание
/размери/
1 | Централна маса | Размери 300х150х90h - киселинно устойчив плот от индустриална (техническа) керамика с вградени 2 бр. мивки от индустриална (техническа) керамика, 2 бр. смесители Т/С вода, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150х150мм, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150х30мм, 2 бр. централно срещуположно разположено локално осветление, 8 бр. централно, срещуположно разположени контакти 220V/16А. Срещуположно разположени под плотови метални шкафове за мивка, срещуположно разположени под плотови метални шкафове с 1 врата и 1 чекмедже (2 врати и 2 чекмеджета). цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Лабораторна маса на студента | Размери 100х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 3
3 | Помощен шкаф към лабораторна маса | Размери 40х60х75 - метален шкаф с 1 врата; плот меламиново покритие ; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 4
4 | Шкаф материали | Размери 120х40х190 - метална конструкция, 2 мет.врати със заключване, с 4 рафта; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 3
5 | Бюро | Размери 120х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 1бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
6 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 4
Лаб. 26 | Учебна лаборатория БИОТЕХНОЛОГИЯ
Позиция |  | Техническа спецификация | Коли- чество /бр/
№ | Артикул | подробно описание
/размери/
1 | Работно място | Размери: 260х60х90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
2 | Писмено работно място | Размери 800х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 7 бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
3 | Работно място | Размери: 600х60х90- шкафове, метални, на цокъл с 2 врати, 2 чекмеджета, плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
4 | Писмено работно място | Размери 800х60х75 - метална стойка с гръб; плот меламиново покритие; 5 бр. шкаф метален окачен на стойката с 1 врата и 1 чекмедже; плот меламиново покритие; цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
5 | Централна маса | Размери 4500х150х90h - киселинно устойчив плот от индустриална (техническа) керамика с вградени 2 бр. мивки от индустриална (техническа) керамика, 2 бр. смесители Т/С вода, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150х150мм, 2 бр. централно, срещуположно разположени лавици 150х30мм, 2 бр. централно срещуположно разположено локално осветление, 14 бр. централно, срещуположно разположени контакти 220V/16А. Срещуположно разположени под плотови метални шкафове за мивка, срещуположно разположени под плотови метални шкафове с 1 врата и 1 чекмедже (2 врати и 2 чекмеджета). цвят на метала светло сив, епоксидно-полиестерно прахово покритие. | 1
6 | Лабораторен стол | Въртящ се, на колела, антибактериална седалка и облегалка, цвят черен | 12